|  | ООО "СКС" +38 (044) 303-93-58 pego@easysteam.com.ua |
| --- | --- |

Бланк-заказа пароувлажнителя

| Паропроизводительность кг/ч |  | Если требуется расчет паропроизводительности - оставьте это поле пустым |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры для расчета паропроизводительности и выбора оборудования. |  |  |  |  |
| Пароувлажнение в воздуховод Парораспределительная трубка устанавливается в воздуховоде, расчет для получения нужного уровня влажности на выходе из воздуховода. Если нужен расчет для получения нужной влажности в помещении - дополнительно введите данные по помещению. |  |  | Пароувлажнение в помещение Для распределения пара используется комнатный вентиляторный блок, расчет для получения нужной влажности в помещении. |  |
| Ширина воздуховода, мм |  |  | Длина помещения, м |  |
| Высота воздуховода, мм |  |  | Ширина помещения, м |  |
| Расход воздуха в воздуховоде, м3/ч |  |  | Высота помещения, м |  |
| Вентиляционная установка с регулируемым расходом воздуха (укажите максимальный расход) |  |  | Кратность воздухообмена в помещении |  |
| Статическое давление в воздуховоде, Па |  |  |  |  |
| Температура воздуха в воздуховоде, °С |  |  | Температура воздуха в помещении, °С |  |
| Относительная влажность до увлажнения, % |  |  | Относительная влажность до увлажнения, % |  |
| Требуемая относительная влажность, % |  |  | Требуемая относительная влажность, % |  |
| Длина парового шланга, м. (между блоком пароувлажнителя и парораспределительной трубкой, максимальная длина 4 м.) |  |  | Длина парового шланга, м. (между блоком пароувлажнителя и вентиляторным блоком, максимальная длина 2 м., в комплекте 0,4 м.) |  |
| Длина шланга для конденсата, м. (от парораспределительной трубки или вентиляторного блока до места подключения к дренажу) |  |  |  |  |
| Одноразовый паровой цилиндр (рекомендуется) или очищаемый паровой цилиндр? Выбор типа цилиндра не влияет на цену пароувлажнителя. |  |  |  |  |
| Пароувлажнитель для работы на водопроводной воде или полностью деминерализованной воде? |  |  |  |  |
| Дополнительные требования и информация. Укажите проводимость воды, предполагаемые места размещения датчиков, требуемую точность поддержания влажности, есть ли требования по ограничению уровня влажности в воздуховоде и пр. |  |  |  |  |